สรุปผลการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเขตโรคอันตราย

และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการในท้องถิ่น (Local Quarantine)

พื้นที่ศึกษาเขตสุขภาพที่ 8

สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้รองรับผู้ เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ดังนั้น ในการเตรียมสถานที่ดังกล่าว มีทั้งการเตรียมสถานที่  บุคลากร และข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่เข้าพัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภายในเขตสุขภาพที่ 8 มี Local Quarantine ดังนี้

| จังหวัด | จำนวน(แห่ง) | สถานที่ | จำนวนที่รองรับได้ (ห้อง) |
| --- | --- | --- | --- |
| เลย | 1 | โรงพยาบาลเชียงคาน | 4 |
| หนองบัวลำภู | 1 | น้ำฝนรีสอร์ท | 4 |
| อุดรธานี | 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 200 |
| บึงกาฬ | 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ | 35 |
| นครพนม | 2 | ศูนย์การเรียนรู้ยางพารานครพนม โรงแรมไอโฮเทล | 38 12 |
| สกลนคร | 2 | โรงแรมพีซี พาเลซ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน | 30 29 |
| หนองคาย | 3 | โรงแรมรอยัล จอมมณี โรงแรมหิรัญ แกรนด์ โรงแรมอัศวรรณ | 62 46 45 |
| รวม |  |  | 505 |

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือก Local Quarantine และจัดทำแผนปฏิบัติการ

20 เม.ย. 2563    	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

28 เม.ย. 2563		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ

5 พ.ค. 2563		โรงแรมรอยัล จอมมณี โรงแรมหิรัญ แกรนด์

และโรงแรมอัศวรรณ (หนองคาย)

7 พ.ค. 2563		โรงแรมพีซี พาเลซและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (สกลนคร)

8 พ.ค. 2563    	น้ำฝนรีสอร์ท (หนองบัวลำภู)

12 พ.ค. 2563   	ศูนย์การเรียนรู้ยางพาราโรงแรมเดอะรูม และโรมแรมเจ อาร์ (นครพนม)

13 พ.ค. 2563    	โรงพยาบาลเชียงคาน (เลย)

2. ประชุมทีม Operation

เพื่อจัดเตรียมวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน เตรียมข้อมูลวิชาการและเอกสาร แบ่งหน้าที่การทำงาน และกำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูล ดังนี้

- ประเมิน Local Quarantine โดยใช้แบบตรวจแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางมาจากเขตโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการในท้องถิ่น

- เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา)

- สรุปและวิเคราะห์ประเด็นข้อค้นพบจากการประเมิน Local Quarantine

- ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่

สรุปผลการตรวจแนะนำ

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่  8 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครพนม จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ประเมิน Local Quarantine ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 3 ระดับ ดำเนินการครบถ้วน ดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน และยังไม่ดำเนินการ

ผลการประเมิน Local Quarantine จำนวน 10 แห่ง โดยพบร้อยละของการปฏิบัติตาม

คำแนะนำฯ “ดำเนินการครบถ้วน” ตามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1) ร้อยละ 80.09 ด้านสุขลักษณะอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้ทำตามคำแนะนำ เช่น บริเวณที่พักแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน มีการระบายอากาศเพียงพอเหมาะสม แยกของใช้เป็นการเฉพาะ เตรียมถุงสำหรับใส่ขยะแต่ละห้อง 
2) ร้อยละ 74.82 ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ทำตามคำแนะนำ เช่น เสิร์ฟอาหารปรุงสุกแบบแยกภาชนะ ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด 3) ร้อยละ 76.19 ด้านการจัดการมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และการควบคุมพาหะนำโรค เช่น มีมาตรการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 4) ร้อยละ 95.23 บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ล้างมือบ่อยๆ สวมชุด PPE ควบถ้วน 5) ร้อยละ 100 มีการกำหนดมาตรการวัดอุณหภูมิร่างการเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจเฝ้าระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 จุด คือ จุดรับน้ำก่อนเข้าถังพักน้ำ และ ห้องพัก)

*** หากสถานที่นั้นๆ มีถังพักสำรองน้ำ อาจเป็นสาเหตุให้ปริมาณคลอรีนระเหย ดังนั้นควรมีการเติมคลอรีนความเข้มข้น 0.5 - 1 ppm. ที่ถังพักน้ำก่อนจ่ายไปยังห้องพัก***

- ถ้าหากยังพบว่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ก่อนเข้าถังพักน้ำไม่อยู่มาตรฐาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 กรณีน้ำประปาส่วนภูมิภาค > ประสาน/แจ้งผลการตรวจเฝ้าระวังไปยังการประปาส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการปรับปรุง เช่น เพิ่มปริมาณคลอรีนที่ต้นท่อ/พิจารณาซ่อมบำรุงเส้นท่อ

2.2 กรณีน้ำประปาที่ผลิตจาก อปท. > ประสาน/แจ้งผลการตรวจเฝ้าระวังไปยัง อปท. ให้ดำเนินการปรับปรุง เช่น เพิ่มปริมาณคลอรีนที่ต้นท่อ/พิจารณาซ่อมบำรุงเส้นท่อกรณีห้องพักมีการติดเครื่องปรับอากาศ ควรมีมาตรการทำความสะอาดไส้กรอง หรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ หลังให้บริการพักทุกครั้ง  (14 วัน)

- ควรมีการตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร (สุ่มตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร)

- การกำจัดหน้ากากอนามัย กระดาษชำระที่เปื้อนน้ำลาย และสารคัดหลั่งของร่างกาย ควรราดด้วยน้ำยาฟอกขาวให้ชุ่มก่อนปิดปาถุง เพื่อทำลายเชื้อโรคเบื้องต้น

- ควรมีมาตรการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งหรือหากไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างการบำบัดน้ำเสียได้ ควรมีการเติมคลอรีนเพื่อทำลายเชื้อโรคในน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและมีการสุ่มตรวจปริมาณคลอรีน

- ควรกำหนดมาตรการให้มีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดทุกวัน

*****************************************************************************************